- 医用X射线防护产品参数

- 防辐射裙

- 防护服采用多层制作工艺以确保柔软舒适，前面采用四层0.125mmpb进口超轻超柔超薄无铅防护材料组合成0.5mmpb，背面采用二层0.125mmpb组合0.25mmpb；

- 铅当量：前面≥0.5mmPb，后面及袖子≥0.25mmPb

- 表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

- 防护衣可提供半袖和无袖选择，一体式和分体式选择，量身定做的制作使手术中穿着舒适轻便。

- 铅衣配备有口袋以便放剂量卡。

- 铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

- 提供所用防护材料在80/100/120kV管电压下的疾控中心（或具备资质的第三方检测机构）检测报告。

- 正常使用寿命不得低于5年。

- 防辐射围领

- 产品采用进口超轻、超薄、超柔软型无铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成

- 表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

- 铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位，可提供50种颜色，可按医护人员需求量身定制，每个大领围脖赠送一个免费的棉衬。

- 三、防辐射帽

- 产品采用进口超轻、超薄、超柔软型无铅防护材料，里面由四层≥0.125mmPb进口防护材料组成

- 表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

- 铅当量≥0.5 mmPb。